Brandschutzordnung Teil C
Für Beschäftigte mit besonderen Aufgaben im Brandschutz – ASR A2.2 Punkt 7.1 Absatz 4
Vorlage von kalibrat.de. Alles in [eckigen Klammern] gehört durch die Angaben des eigenen Betriebs ersetzt. Welche Maßnahmen nötig sind, ergibt die Gefährdungsbeurteilung.
1  Geltungsbereich
Teil C gilt für Beschäftigte mit besonderen Aufgaben im Brandschutz. Er wird ihnen gegen Nachweis bekannt gemacht (ASR A2.2 Punkt 7.1 Absatz 4).
Betrieb: [Name, Straße, Ort]
Er gilt für: [Brandschutzbeauftragter, Brandschutzhelfer, Evakuierungshelfer, Ersthelfer, Pförtner, Haustechnik]
Stand: [TT.MM.JJJJ] · nächste Überprüfung [TT.MM.JJJJ]
2  Aufgaben im Vorfeld
Was laufend zu tun ist, bevor irgendetwas passiert.
[Wer kontrolliert Fluchtwege, Türen und Löscheinrichtungen – wie oft?]
[Wer beauftragt die Prüfung der Feuerlöscher (alle zwei Jahre) und der Brandmeldeanlage?]
[Wer führt die Liste der Brandschutzhelfer und sorgt für die Wiederholung der Unterweisung mit Löschübung?]
[Wer hält den Flucht- und Rettungsplan aktuell?]
[Wer weist Fremdfirmen ein und erteilt Erlaubnisscheine für Heißarbeiten?]
3  Aufgaben im Brandfall
Wer übernimmt was – mit Namen und Telefonnummer, nicht mit Funktionen allein.
Alarmierung und Notruf: [Name, Telefon]
Evakuierung und Kontrolle der Bereiche: [wer kontrolliert welchen Bereich]
Sammelstelle, Vollzähligkeit feststellen und melden: [Name]
Einweisung der Feuerwehr, Schlüssel und Pläne bereithalten: [Name, wo]
Abschalten von Anlagen, Gas, Strom, Lüftung: [wer, welche Schalter, wo]
Erste Hilfe: [Namen der Ersthelfer, wo das Material liegt]
4  Aufgaben nach dem Brand
Brandstelle sichern, Freigabe abwarten: [wer entscheidet]
Meldungen an Behörden, Versicherung und Berufsgenossenschaft: [wer]
Instandsetzung und Wiederauffüllen der Löscheinrichtungen: [wer beauftragt]
Ursache auswerten, Maßnahmen anpassen: [wer]
5  Bekanntgabe gegen Nachweis
Die ASR A2.2 verlangt für Teil C den Nachweis. Diese Tabelle ist er.
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Aufbau nach ASR A2.2 Punkt 7.1 (Ausgabe Mai 2018). Die DIN 14096 regelt den Aufbau einer Brandschutzordnung im Einzelnen und wird hier nicht wiedergegeben. Vorlage von kalibrat.de.




